|  | Факс: (8452) 961-561 |
| --- | --- |
| 410076, г. Саратов, ул. Орджоникидзе, д. 117 | Телефон: (8452) 960-946 |

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа ВРСГ-1

- Предприятие-заказчик ______________________________________________________

- Измеряемая среда (природный газ, воздух, азот и др.): ___________________________

- Концентрация двуокиси углерода СО2, % (для природного газа):

- Концентрация азота N2,% (для природного газа): ________________________________

- Плотность при стандартных условиях (101,325 кПа, 293 К): ______________________

- *Газовая постоянная:_______________________________________________________

- Наибольший измеряемый объемный расход, норм.м³/ч __________________________

- Наименьший измеряемый объемный расход, норм.м³/ч __________________________

- Избыточное давление измеряемой среды, кгс/см²: min___________max_____________

- Температура измеряемой среды, ºС: min________________ max ___________________

- Внутренний диаметр трубопровода в месте предполагаемой врезки первичного преобразователя: ________________________________________________________ мм

- Наличие прямолинейного участка трубы перед первичным преобразователем в соответствии  с выбранным вариантом установки, Ду  ___________________________

- Наличие прямолинейного участка  трубы после первичного преобразователя в соответствии с выбранным вариантом установки, Ду ____________________________

- Длина кабеля от первичного преобразователя до блока обработки, м _______________

- Интерфейс:                 RS-232            RS-485              (Нужное подчеркнуть)

- Необходимость поставки турбулизатора _______________________________ (да/нет)

- Комплектация регистратором среднечасовых и среднесуточных расходов ___ (да/нет)

|  | Заказчик |
| --- | --- |
|  | ____________________________________________________________________________________________ ______________________________________________ М.П. |

*Примечание: вместо 3-6 пунктов рекомендуется представлять паспорт на газ